|  | ABB AB High Voltage Products Instrument Transformers SE-771 80 Ludvika, Sweden |
| --- | --- |
|  | ООО «АББ» ABB Ltd |
| ул. Обручева, д.30/1, стр. 2 117997 Москва, Россия Тел: (495) 956-65-75 Факс: (495) 234-02-74 | Obrucheva str. 30/1 b.2 117997 Moscow, Russia Phone: +7(495) 956-65-75 Fax: +7(495) 234-02-74 | Филиал в г. Екатеринбург ул. Бархотская, д.1 620066 Екатеринбург, Россия Тел: (343) 372-77-52 Факс: (343) 372-77-53 | Ekaterinburg Branch Barkhotskaya str. 1 620066 Ekaterinburg, Russia Phone: +7(343) 372-77-52 Fax: +7(343) 372-77-53 |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТРАНСФОРМАТОР ТОКА СЕРИИ IMB SPECIFICATION FOR CURRENT TRANCFORMER TYPE IMB |
| Наименование организации Заказчика / Customer, name of Organization |  |
| Контактное лицо (ФИО) / Contact person |  |
| Телефон/Факс /Phone/Fax |  |
| Дата заполнения /Date of data entering |  |
| Наименование проекта (место установки) / Project name (installation site) |  |
| Количество / Quantity |  |
| Планируемый срок поставки / Required delivery time |  |
| Номер бюджетного предложения (заполняет АББ) / Offer number |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RATED PARAMETERS |
| Номинальное напряжение, кВ Rated voltage, kV | 110 (IMB123) |  |
|  | 150 (IMB170) |  |
|  | 220 (IMB245) |  |
|  | 330 (IMB362) |  |
|  | 500 (IMB550) |  |
|  | 750 (IMB800) |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ Maximum operating voltage, kV |  |
| Номинальный первичный ток, А Rated primary current, A |  |
| Переключение коэффициента трансформации: Turn transformation ratio: |  |
| Нет / No |
| По первичной стороне / By the primary side * |
| По вторичной стороне / By the secondary side |
| Наличие дополнительной отпайки с середины вторичных обмоток; указать номера обмоток где нужна отпайка и значение к-та тр-ции на отпайке. Additional tap from the middle of secondary winding,; specify number of windings with tap and transformation ration the tap | Да / нет Yes / no |
| Ток термической стойкости, кА/сек Rated short-time current, kA/sek |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА Rated peak-withstand current, kA |  |
| Номинальный вторичный ток (5 А или 1 А) Rated secondary current (5 А or 1 А) |  |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты Rated accuracy limit factor |  |
| Коэффициент безопасности приборов (базовое исполнеиние – 10) Instrument security factor (FS) (10 for basic version) |  |
| Длина пути утечки изоляторов, cм/ кВ Creepage distance of bushings, cm/kV |  |
| Частота, Гц Frequency, Hz |  |
| Параметры вторичных обмоток Secondary winding data Классы точности обмоток для учета и измерения: 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5 Accuracy class of measuring winding: 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5 Классы точности обмоток для защиты: 5Р или 10Р Accuracy class of protective winding: 5Р or 10Р | Обмотка №1 / winding №1 |  |
|  | Класс / Accuracy class |  |
|  | Мощность / Burden, ВА/VA |  |
|  | Обмотка №2 / winding №2 |  |
|  | Класс / Accuracy class |  |
|  | Мощность / Burden, ВА/VA |  |
|  | Обмотка №3 / winding №3 |  |
|  | Класс / Accuracy class |  |
|  | Мощность / Burden, ВА/VA |  |
|  | Обмотка №4 / winding №4 |  |
|  | Класс / Accuracy class |  |
|  | Мощность / Burden, ВА/VA |  |
|  | Обмотка №5 / winding №5 |  |
|  | Класс / Accuracy class |  |
|  | Мощность / Burden, ВА/VA |  |
|  | Обмотка №6 / winding №6 |  |
|  | Класс / Accuracy class |  |
|  | Мощность / Burden, ВА/VA |  |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С Range of ambient temperature, (С |  |
| Наличие спецвывода для измерения tg(, Special terminal for measuring dielectric loss angle (tan delta), | Да / нет Yes / no |
| Наличие отверстия для отбора проб масла, oil-test valve for oil sampling, | Да / нет Yes / no |
| Наличие устройства для отбора проб масла, Device for oil sampling, | Да / нет Yes / no |
| Наличие крана для слива масла, да/нет oil-drain valve, yes/no | Да / нет Yes / no |
| Наличие защиты вторичных цепей обмотки для измерения и учета э/э от несанкционированного доступа, да/нет Sealing of revenue metering windings, yes/no | Да / нет Yes / no |
| Вид выводов первичной обмотки плоский: Flat primary terminals: | 1HSE 24305-4 (4 отверстия/ 4 holes) |
|  | 1HSE 24305-33 (6 отверстий / 6 holes) |
| Материал изоляторов фарфор / полимер Insulator material porcelain / polymer | фарфор / полимер porcelain / polymer |
| Наличие опоры (высота 2,5м) под трансформатор, Да/нет Requirement only for ABB Russia | Да / нет |
| Высота установки над уровнем моря, м Installation altitude m.a.s.l. |  |
| ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ SPECIAL NOTES: |
| 1. 2. 3. |

* только при токе термической стойкости 40кА и менее, при больших токах переключение по вторичной стороне

*only then short-time thermal current is 40 kA or less; if the short-time thermal current more than 40 kA, then by the secondary side

Опросный лист заполнил:  _______________     _________________            _________________________

(должность)   / (position)         (подпись)   / (signature)                                         (ФИО) / (Name)

Опросный лист проверил:  Специалист КТБ          _________________            _______________________

(подпись)   / (signature)                                         (ФИО) / (Name)

Заказ согласовал:  Специалист Отдела проектов  _________________            _______________________

(подпись)   / (signature)                                         (ФИО) / (Name)

Заказ принял:  Специалист Отдела снабжения   _________________            ________________________

(подпись)   / (signature)                                         (ФИО) / (Name)